Teplice 21. listopadu 2025

13 hodin

V ulicích Za Stodolami a Jezerní v Kryrech je i nadále voda nepitná

Vzhledem k povětrnostním podmínkám SčVK nahrazují stacionární cisterny mobilní cisternou, která bude projíždět postiženou lokalitou. Na sobotu 22. listopadu je hlášen intenzivnější mráz, proto i zítra bude náhradní zásobování poskytovat mobilní cisterna, která bude od 11 do 15 hodin projíždět ulicemi. V případě změny povětrnostních podmínek budeme na toto reagovat.

SčVK v posledních dnech intenzivně odebírají a vyhodnocují vzorky pitné vody v celém městě Kryry a na přítoku vody do města. Z výsledků rozborů je patrné, že do města Kryry je přiváděna pitná voda ve všech parametrech odpovídající legislativě. V této kvalitě je voda i v rozvodné síti města, pouze v ulicích Za Stodolami a Jezerní skýtající 22 odběrných míst pro 143 obyvatel výsledky rozborů opětovně ukázaly na znečištění koliformními bakteriemi. Vzhledem k intenzivnímu odkalování jsou dnešní výsledky vzorků odebraných v průběhu čtvrtka lepší než výsledky předešlé, ale voda i nadále zůstává nepitnou.

Vzhledem k lokalizaci postižené oblasti je pravděpodobnou příčinou kontaminace vody v potrubí vodou z cizího zdroje. Opakovaně upozorňujeme, že je přísně zakázáno mít propojený cizí zdroj vody (např. studnu) s vodovodní přípojkou.

Velmi se omlouváme zákazníkům za veškeré komplikace, které tato situace způsobila. Intenzivně pracujeme na rychlém odstranění závady. Doporučujeme, aby si zákazníci vlastnící studnu prověřili své vodovodní přípojky a zamezili jakémukoli neoprávněnému propojení.